TERMO DE REFERÊNCIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA - CAMPUS RIO PARANAÍBA

PREGÃO Nº 18918

(Processo Administrativo n.° 23114.008175

- DO OBJETO E DA ESPECIFICAÇÃO

  - Aquisição de LÂMPADA FLUORESCENTE, REATOR DE LÂMPADA, CONEXÃO HIDRÁULICA, COLHER DE PEDREIRO E OUTROS ITENS PARA MANUTENÇÃO DA UFV CAMPUS RIO PARANAÍBA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

  - A licitação será divida em itens, conforme tabela a seguir, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

| ITEM | SERPRO | UNID. | QUANT. | DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO | VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL (TOTAL)(R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 377143 | UD | 30 | REATOR LÂMPADA, POTÊNCIA 28 W, TENSÃO 127/220V, FATOR POTENCIA ALTO, TIPO ELETRÔNICO, QANTIDADE LÂMPADAS 2 UN, PARA LÂMPADA T5, SELO INMETRO, GARANTIA 1 ANO, APLICAÇÃO LÂMPADA FLUORENCENTE TUBULAR PARA APLICAÇÃO EM LAMPADAS TIPO BASE BIPINO, SOQUETE G5, POTÊNCIA 28W, TENSÃO BIVOLT, TEMPERATURA DA COR 4000K, FREQUÊNCIA 50/60HZ, VIDA ÚTIL MÍNIMA 20000 HORAS, EFICIÊNCIA MÍNIMA 94Lm/W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 2900lm, IRC MÍNIMO 80%. COMPRIMENTO TOTAL 1163,2mm. ENTREGAR NO CAMPUS RIO PARANAÍBA. | 884,40 |
| 2 | 253375 | UD | 10 | CONEXÃO HIDRÁULICA, EM PVC, TIPO LUVA DE CORRER, BITOLA 40 MM. Entregar no Campus Rio Paranaíba. | 207,48 |
| 3 | 230896 | RL | 1 | LONA PLÁSTICA, ESPESSURA 0,20 MM, LARGURA 6 M, ROLO COM 100 M, COR PRETA. Extra forte. Entregar no Campus Rio Paranaíba. | 380,58 |
| 4 | 150384 | UD | 4 | COMPONENTE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA Aspersor Rotor Escamoteável Pop-Up PGP Ultra 04 Plástico Ÿ'' Material destinado para repor sistema de irrigação do campo de futebol. | 387,29 |
| 5 | 253349 | UD | 30 | GLOBO DE LUMINÁRIA, MATERIAL VIDRO, TIPO REDONDO, TAMANHO MÉDIDO, QUANTIDADE DE LÂMPADA 1, TRANSPARENTE, COM BASE FIXAÇÃO 2 POLEGADAS, LUMINÁRIA TIPO BOLA ANTE VANDALISMO DIMENSÕES: 30cm (Diâmetro) x 15cm (abertura). ENTREGAR NO CAMPUS RIO PARANAÍBA. | 1.892,00 |
| 6 | 22306 | UD | 100 | LÂMPADA FLUORESCENTE TIPO TUBULAR, FORMATO T5, BASE BIPINO, SOQUETE G5, POTÊNCIA 28W, TENSÃO BIVOLT, TEMPERATURA DA COR 4000K, FREQUÊNCIA 50/60HZ, VIDA ÚTIL MÍNIMA 20000 HORAS, EFICIÊNCIA MÍNIMA 94Lm/W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 2900lm, IRC MÍNIMO 80%. COMPRIMENTO TOTAL 1163,2mm. Entregar no Campus Rio Paranaíba. | 2.021,00 |
| 7 | 150443 | UD | 1 | BANCADA Bancada de pia, com tampo inox, incluindo cuba inox (48x32x15cm), com passagem para instalação de torneira de bancada, com armário embutido em inox composto por 2 portas, 3 gavetas e pés. Cor branca, comprimento total: 120cm, largura total 50cm, altura total: 80cm. Entregar no Campus Rio Paranaíba. | 511,77 |
| 8 | 150260 | UD | 25 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA, POTÊNCIA MÁXIMA 60W, BIVOLT, SOQUETE E-27. CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, COM GRADES, RESISTENTE À CORROSÃO, PINTURA EPÓXI COR BRANCA, COM DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE. COM BUCHAS E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO. ENTREGAR NO CAMPUS RIO PARANAÍBA. | 751,00 |
| 9 | 150260 | UD | 40 | LUMINÁRIA TIPO DE SOBREPOR, MATERIAL CORPO CHAPA AÇO, MATERIAL REFLETOR ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE, ALETADA, FORMATO RETANGULAR, PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA, PARA 2 LÂMPADAS DE LED TUBULAR TIPO T8 COM POTÈNCIA UNITÁRIA 18W EQUIVALENTE À FLUORESCENTE DE 40 W, BIVOLT, COMPRIMENTO 1200mm, E TIPO DE ENCAIXE G13.COM ACESSÓRIOS COMPLETOS PARA FIXAÇÃO. ENTREGAR NO CAMPUS RIO PARANAÍBA. | 2.408,80 |
| 10 | 150575 | PE | 10 | CONEXÃO HIDRÁULICA, TIPO LUVA DE CORRER, MATERIAL PVC, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO ESGOTO SANITÁRIO, COR BEGE, DIÂMETRO NOMINAL 100 MM, CLASSE DE RIGÍDEZ MÍNIMA 3.500 PA. Entregar no Campus Rio Paranaíba. | 165,30 |
| 11 | 224102 | UD | 3 | BROXA PINTURA, MATERIAL BASE MADEIRA, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL CERDAS SINTÉTICO E FIBRAS NATURAIS, FORMATO REDONDO, TAMANHO GRANDE, COR CABO LARANJA, APLICAÇÃO CAIAÇÃO E PISOS Entregar no Campus Rio Paranaíba. | 46,39 |
| 12 | 376867 | UD | 3 | COLHER PEDREIRO, MATERIAL AÇO CARBONO, TAMANHO 8 POL., MATERIAL CABO MADEIRA, RETA, CABO SOLDADO Entregar no Campus Rio Paranaíba. | 67,38 |

2	JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1	Os itens desta licitação visam atender às necessidades dos seguintes órgãos da Universidade Federal de Viçosa:

|  | Órgão |
| --- | --- |
| 01 | CAMPUS RIO PARANAÍBA |

2.2	As aquisições, objeto desse Termo, estão em estrita consonância com os programas de Ensino, Pesquisa, Extensão e manutenção da funcionalidade da Universidade Federal de Viçosa. Ademais, esses objetos são de fundamental importância no auxílio às aulas práticas e para o desenvolvimento de trabalho em campo, além de se configurarem em elementos indispensáveis ao desenvolvimento das atividades estudantis, tanto da graduação quanto da pós-graduação, e administrativas.

Logo, faz-se necessária a aquisição desses bens, de modo a garantir as condições essenciais 	para que a UFV continue sendo referência nacional e internacional em qualidade de ensino.

3	CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

3.1	Os bens e serviços de que se trata este documento podem ser objetivamente definidos pelo edital/Termo de Referência, por meio de especificações usuais no mercado conforme o disposto no Art. 1º, parágrafo único, da Lei 10.520, de 2002,

4	ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

4.1	O prazo de entrega dos bens é de no máximo 30 dias corridos, contados após a retirada/recebimento da Nota de Empenho, em remessa única, no Almoxarifado Central do Campus da UFV em Rio Paranaíba – MG, Rodovia MG 230, KM 8 – s/nº – Zona Rural – Cep.: 38810-000 .

4.2	Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 15 (quinze) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do Empenho, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

4.3	Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo máxomo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

4.4	A UFV se reserva o direito de recusar todo e qualquer material ou equipamento entregue em desacordo com as especificações ou que contenham qualquer tipo de vício ou defeito.

4.5	Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

4.5.1	Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

4.6	O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

4.7	O pagamento somente ocorrerá após o recebimento do material.

4.8	O bem objeto desta licitação será entregue no Almoxarifado Central da UFV Campus Rio Paranaíba, no endereço: MG 230, Km 7, 1ª entrada a 50 metros da rodovia, CEP: 38.810-000 Rio Paranaíba, MG, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos após a retirada/recebimento da nota de empenho.

5	OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1	A contratante se obriga a cumprir as normas e condições contidas neste Termo, sem prejuízo às demais condições contidas na legislação pertinente, no edital do certame e no contrato firmado entre as partes, ou instrumento que o substitui, em conformidade ao art. 62, da Lei Federal nº 008.666/93.

5.2	São obrigações da Contratante:

5.2.1	receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

5.2.2	verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

5.2.3	comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

5.2.4	acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

5.2.5	efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

5.3	A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

6	OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1	A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

6.1.1	efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

6.1.1.1	O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada quando for o caso;

6.1.2	responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

6.1.3	substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

6.1.4	comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

6.1.5	manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

7	DA SUBCONTRATAÇÃO

7.1	Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

8	ALTERAÇÃO SUBJETIVA

8.1	É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

9	CONTROLE DA EXECUÇÃO

9.1	Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

9.1.1	O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.

9.2	A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

9.3	O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

10	DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1	Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

10.1.1	inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

10.1.2	ensejar o retardamento da execução do objeto;

10.2.3	fraudar na execução do contrato;

10.1.4	comportar-se de modo inidôneo;

10.1.5	cometer fraude fiscal;

10.1.6	não mantiver a proposta.

10.2	A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

10.2.1	advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

10.3	multa moratória de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor do item, por dia de atraso de sua execução.

10.3.1	Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de sua inexecução total ou parcial, ou ainda, pela recusa injustificada em receber / retirar a Nota de Empenho.

10.3.2	em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

10.3.3	suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

10.3.4	impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

10.3.5	declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

10.4	Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

10.4.1	tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

10.4.2	tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

10.4.3	demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

10.5	A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

10.6	A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

10.7	As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

__________________________________

Responsável